ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Хомут пружинный NORMA-RUS FBS

| Дата изготовления |  |
| --- | --- |
| Дата продажи |  |
| Организация продавец | ООО «НОРМА-РУС» |

Внимание! В случае отсутствия даты продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления

М.п. продавца

Общие сведения

Пружинный хомут NORMA-RUS FBS — это надежное решение для крепления труб и шлангов, обеспечивающее прочную и герметичную фиксацию. Его уникальная конструкция с пружинным механизмом позволяет автоматически компенсировать изменения в диаметре труб и температурные колебания, что гарантирует длительный срок службы и высокую эффективность. Хомут легко устанавливается и обеспечивает стабильность соединений даже в самых сложных условиях эксплуатации. Идеален для использования в системах водоснабжения, отопления, и промышленных установках.

Размеры хомутов в соответствии со стандартом: 13 мм до 60 мм.

Ширина ленты – 12 мм.

Материалы

Изготовлен из стали марки 51CRV4.

Внешний вид хомута NORMA-RUS FBS

Технические характеристики

| Артикул | Минимальны диаметр, мм | Максимальный диаметр, мм |
| --- | --- | --- |
| NR-FBS-013012-1251 | 12.0 | 14.2 |
| NR-FBS-014012-1251 | 13.3 | 15.8 |
| NR-FBS-015012-1251 | 14.0 | 16.5 |
| NR-FBS-016012-1251 | 14.9 | 17.5 |
| NR-FBS-017012-1251 | 15.6 | 18.5 |
| NR-FBS-018012-1251 | 16.0 | 19.0 |
| NR-FBS-019012-1251 | 17.8 | 20.2 |
| NR-FBS-020012-1251 | 18.4 | 21.5 |
| NR-FBS-021012-1251 | 19.4 | 22.5 |
| NR-FBS-022012-1251 | 20.5 | 24.2 |
| NR-FBS-023012-1251 | 21.0 | 24.7 |
| NR-FBS-024012-1251 | 22.0 | 26.0 |
| NR-FBS-025012-1251 | 23.5 | 26.3 |
| NR-FBS-026012-1251 | 24.3 | 28.0 |
| NR-FBS-027012-1251 | 25.2 | 29.0 |
| NR-FBS-028012-1251 | 26.1 | 30.2 |
| NR-FBS-029012-1251 | 27.0 | 31.5 |
| NR-FBS-030012-1251 | 28.0 | 32.5 |
| NR-FBS-032012-1251 | 29.5 | 34.5 |
| NR-FBS-034012-1251 | 30.6 | 36.4 |
| NR-FBS-035012-1251 | 31.5 | 38.0 |
| NR-FBS-036012-1251 | 32.5 | 39.0 |
| NR-FBS-038012-1251 | 34.5 | 41.5 |
| NR-FBS-040012-1251 | 35.5 | 42.5 |
| NR-FBS-042012-1251 | 37.5 | 44.5 |
| NR-FBS-043012-1251 | 37.9 | 45.5 |
| NR-FBS-044012-1251 | 38.5 | 46.5 |
| NR-FBS-046012-1251 | 40.5 | 48.5 |
| NR-FBS-047012-1251 | 41.5 | 50.0 |

Монтаж и предельно допустимые нагрузки

Перед началом монтажа необходимо убедиться в том, что хомут подобран правильно, по обжимному диапазону. Далее необходимо произвести сборку изделия.

При монтаже хомутов запрещается прикладывать к ним усилия, которые могут повлечь за собой деформацию изделия и приведения его в негодность.

Методы контроля

Контроль внешнего вида, маркировки и комплектности - производится визуально, невооруженным глазом путем сравнения с контрольным образцом.

Контроль размеров осуществляется универсальным мерительным инструментом, обеспечивающим требуемую       точность замеров.

Методы проверки качества и толщины покрытий по ГОСТ 9.302-88

Контроль параметров резьбы по ГОСТ 16093-2004 Контроль изделий на соответствие допустимым нагрузкам производится динамометрическим ключом. Изделия предварительно фиксируют на металлической оправе, наружный диаметр которой соответствует наибольшему затягиваемому диаметру испытываемого образца.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;

- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.

Гарантийный срок – 12 месяцев от даты продажи.

Приведенные в паспорте технические и иные характеристики продукции могут отличаться от фактических  значений, а также в одностороннем порядке могут быть изменены производителем.

ООО «НОРМА-РУС»

Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург ул. Жукова, дом 18, литера Д, корп.310, помещение 14Н (№30) т/ф (812) 640-05-58